**为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，但这种调整整体上要优于或相当于招标文件的相关要求，并说明调整理由，且该调整须经评委会审核认可。**

**注:**

1、成交人在成交后签订合同前需提供原厂授权，否则采购人有权取消其成交资格。成交人供货时，**所有包别均需提供独立包装**。

2、**包三项目报价中需提供27位医保编码。**

3、**文件中所有涉及报价产品名称和规格型号的，均需填写报价产品注册证名称及规格型号，否则将导致报价无效。**

包一：**手术室一批器械清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| 1 | 止血钳 | 125弯 | 100 | 把 |
| 2 | 止血钳 | 140弯 | 100 | 把 |
| 3 | 止血钳 | 160弯 | 100 | 把 |
| 4 | 止血钳 | 180弯 | 50 | 把 |
| 5 | 止血钳 | 200弯 | 50 | 把 |
| 6 | 止血钳 | 240弯 | 20 | 把 |
| 7 | 有齿止血钳 | 200弯 | 20 | 把 |
| 8 | 有齿止血钳 | 200直 | 20 | 把 |
| 9 | 胸腔止血钳 | 250弯 | 20 | 把 |
| 10 | 持针器 | 140 | 20 | 把 |
| 11 | 持针器 | 160 | 50 | 把 |
| 12 | 持针器 | 180 | 20 | 把 |
| 13 | 巾钳 | 110 | 100 | 把 |
| 14 | 巾钳 | 140 | 100 | 把 |
| 15 | 组织钳 | 140直 | 100 | 把 |
| 16 | 组织钳 | 160直 | 100 | 把 |
| 17 | 手术剪 | 160直圆 | 20 | 把 |
| 18 | 手术剪 | 160直尖 | 20 | 把 |
| 19 | 组织剪 | 180弯 | 20 | 把 |
| 20 | 医用镊 | 125无齿 | 20 | 把 |
| 21 | 医用镊 | 125有齿 | 20 | 把 |
| 22 | 医用镊 | 250 | 20 | 把 |
| 23 | 刀柄 | 7号 | 10 | 把 |
| 24 | 弯盘 | \* | 20 | 个 |
| 25 | 治疗碗 | （不锈钢）小号 | 20 | 个 |
| 26 | 药杯 | （不锈钢）小号 | 40 | 个 |

包二：医学美容科一批器械

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格/参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 整形拉钩 | 鼻自助拉钩 | 1 | 把 |
| 2 | 治疗碗 | 小号（不锈钢） | 1 | 个 |
| 3 | 药杯 | 小号（不锈钢） | 1 | 个 |
| 4 | 鼻骨整形锯锉 | 骨锉 直 | 1 | 把 |
| 5 | 鼻镜 | 鼻镜30mm | 1 | 把 |
| 6 | 鼻中隔旋转刀 | 回旋刀 | 1 | 把 |
| 7 | 整形拉钩 | 直角拉钩 | 1 | 把 |
| 8 | 刮匙 | 刮匙 | 1 | 把 |
| 9 | 整形拉钩 | 双球拉钩 窄 | 1 | 把 |
| 10 | 整形拉钩 | 耙式拉钩 | 1 | 把 |
| 11 | 双爪拉钩 | 2mm | 1 | 把 |
| 12 | 整形拉钩 | 15cm双头拉钩 | 1 | 把 |
| 13 | 医用剥离器 | 单头鼻剥离子 方头 | 1 | 把 |
| 14 | D型刀 | 双头 | 1 | 把 |
| 15 | 医用剥离器 | 鼻中隔剥离子韩式 | 1 | 把 |
| 16 | 手术剪 | 10cm超细剪 直 | 1 | 把 |
| 17 | 手术剪 | 9.5cm金柄特快剪 弯 | 1 | 把 |
| 18 | 手术剪 | 鸟嘴剪 | 1 | 把 |
| 19 | 手术剪 | 45度弯剪 | 1 | 把 |
| 20 | 组织钳 | 16cm组织钳 | 2 | 把 |
| 21 | 雕刻板 | 金属 | 1 | 把 |
| 22 | 直尺 | 15cm | 1 | 把 |
| 23 | 吸引管（头） | 鼻吸引头（包括导丝） | 2 | 把 |
| 24 | 帕巾钳 | 11cm帕巾钳 | 4 | 把 |
| 25 | 手术剪 | 14cm组织剪 弯顿 | 1 | 把 |
| 26 | 鼻导引器 | 薄片导引器 | 1 | 把 |
| 27 | 持针钳 | 12.5cm金柄持针钳 | 2 | 把 |
| 28 | 止血钳 | 12.5cm止血钳 弯 | 2 | 把 |
| 29 | 医用镊 | 12.5cm整形镊有勾 | 1 | 把 |
| 30 | 医用镊 | 软骨镊 | 2 | 把 |
| 31 | 膨体钳 | / | 1 | 把 |
| 32 | 手术刀柄 | 刀柄3# | 1 | 把 |
| 33 | 眼用测量器 | 眼用规 | 4 | 把 |
| 34 | 持针钳 | 12.5cm金柄持针钳 | 2 | 把 |
| 35 | 手术刀柄 | 刀柄3# | 2 | 把 |
| 36 | 医用镊 | 10cm眼科镊有勾 | 2 | 把 |
| 37 | 手术剪 | 10cm超细剪 直 | 2 | 把 |
| 38 | 手术剪 | 9.5cm金柄特快剪 弯 | 2 | 把 |
| 39 | 止血钳 | 12.5cm止血钳 弯 | 2 | 把 |
| 40 | 整形拉钩 | 耙式拉钩 | 1 | 把 |
| 41 | 治疗碗 | 小号（不锈钢） | 1 | 个 |
| 42 | 弯盘 | 小号 | 1 | 个 |
| 43 | 药杯 | 小号（不锈钢） | 1 | 个 |
| 44 | 组织钳 | 16cm组织钳 | 1 | 把 |
| 45 | 双爪拉钩 | 2mm | 2 | 把 |
| 46 | 整形拉钩 | 乳房拉钩L型 | 1 | 把 |
| 47 | 手术刀柄 | 刀柄3# | 1 | 把 |
| 48 | 医用镊 | 12.5cm整形镊有勾 | 1 | 把 |
| 49 | 组织钳 | 16cm组织钳 | 2 | 把 |
| 50 | 止血钳 | 12.5cm止血钳 弯 | 2 | 把 |
| 51 | 止血钳 | 16cm止血钳 弯 | 2 | 把 |
| 52 | 持针钳 | 12.5cm金柄持针钳 | 1 | 把 |
| 53 | 持针钳 | 18cm持针钳 | 1 | 把 |
| 54 | 手术剪 | 14cm组织剪 弯顿 | 2 | 把 |
| 55 | 治疗碗 | 小号（不锈钢） | 1 | 个 |
| 56 | 弯盘 | 小号 | 1 | 个 |
| 57 | 不锈钢手术升降圆凳 | **尺寸**：300\*510~600mm  **材质**：采用SUS304优质不锈钢；四腿≥25\*1.0mm圆管；凳面板厚≥1.0mm  **结构与配置**：凳面（外罩为人革罩）采用一次性冲压成型工艺，和座面焊接而成一体；可通过螺杆调整圆凳高度；配四只聚氨酯二寸轮，二只带刹车。 | 2 | 台 |
| 58 | 不锈钢治疗车 | **尺寸**：655\*440\*900mm  **材质**：SUS304优质不锈钢  **结构配置**：  （1）模压凹台面板厚：≥1.0mm，抽屉板厚：≥0.8mm，4根立柱；圆管≥25\*1.0mm；  （2）两层凹台面，上层三面小立柱护栏，下层四面小立柱护栏；  （3）上层台面下有一小抽屉，抽屉导轨为优质静音伸缩导轨;  （4）配四只φ100 万向静音轮，含两轮带刹。 | 1 | 台 |
| 59 | 不锈钢双门器械柜 | **尺寸**: ≥1100×450×1800mm  **材质**:SUS304 不锈钢  **结构与配置:**  （1）不锈钢玻璃双开门器械柜，配明拉手和锁;两侧面装玻璃;  （2）内部有五层不锈钢活动隔板，可调节空间高度;  （3）底部安装四个支腿支撑柜体重量，高度可调节; | 1 | 台 |
| 60 | 四脚型移动输液架 | **尺寸**:500×500×1240~2000mm  **材质**:SUS304 优质不锈钢  **结构与配置**:  （1）底架四轮，扁管底座，立柱为不锈钢圆管制作；  （2）伸缩杆配单点锁紧旋钮;  （3）高度调节范围 1240~2000mm  （4）两个挂钩，4 个脚轮，带扶手。 | 1 | 台 |
| 61 | 不锈钢诊查床 | **尺寸**：≥1900×625×660（mm）  **材料规格**：  （1）立柱及床框：全部采用SUS304不锈钢焊接；  （2）床腿主柱≥50\*50\*1.2方管，两管连接支撑≥40\*40\*1.2方管焊接；  床架：不锈钢板δ1.2折弯成型。  （3）平型床面，使用防撕裂人革软面，内衬3公分厚高密度优质海绵。均嵌入外框内侧设计；  （4）床面内衬3公分木工板；  （5）床腿为可拆卸式，按装方便；  （6）四条腿均配有防滑脚套。 | 1 | 张 |

包三：**心内科介入包（以下为1套的技术参数）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **名称** | | **规格/参数** | **数量** | **备注** |
| 外包布 | | 1500×2000 ，45gPP＋PE/B | 1块 | **1、手术衣、大小洞巾、治疗巾、铅屏罩、机头罩要求具有三抗功能：即抗血液、抗酒精、抗静电等。2、包三年预算量约150套** |
| 内包布 | | 1500×2000 ，45gPP＋PE/B | 1块 |
| 透明腰盘 | | ≧250ml | 1个 |
| 卵圆钳 | | 圆头 | 1个 |
| 手术衣 | | 90g，加长加强型三抗木浆水刺布 | 2套 |
| 手术单 | 主单 | 2000×3800，90g，三抗木浆水刺布，四个洞，主单要有加强吸水层片、双面胶、离型纸、洞口手术膜、盖布等 | 1个 |
| 辅单 | 1000×1850 | 1个 |
| 治疗巾 | | 500×600 ，90g白色吸水木浆水刺布 | 6个 |
| 铅屏罩 | | 100cm×100cm，8丝透明PE流延膜 | 1个 |
| 机头罩 | | 100cm×85cm ，8丝透明PE流延膜 | 1个 |
| 塑料盆 | | ≧1000ml | 1个 |
| 塑料盆 | | 23cm | 1个 |
| 纱布块 | | 100×100×8 | 20块 |
| 腰盘 | | 250ml | 1个 |
| 量杯 | | 60ml，3个不同颜色 | 3个 |
| 方盆 | | / | 1个 |
| 手术尖刀 | | / | 1个 |
| 海绵刷 | | / | 3个 |