**采购需求**

为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，但这种调整整体上要优于或相当于招标文件的相关要求，并说明调整理由，且该调整须经评标委员会审核认可。

**一、货物需求一览表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 技术参数 | 年预估量 | 最高投标限价 |
| 1 | 一次性使用气管插管套件 | 1、气管插管套件结构：加强型气管插管、一次性使用口咽通气道、医用咬合器、导芯、体外吸引连接管、呼吸道用吸引导管、一次性使用口咽通气道、口垫、溶药注射器、麻醉咽喉镜套、咽喉镜、牙护套、润滑剂、橡胶医用手套、医用脱脂纱布块、医用胶带、视频喉镜片等结构组成。★2.加强型气管插管：（2.0#-11.0#）型号齐全，符合标准YY 0337.1-2002的规定；加强型气管插管柔软抗打折，防止被咬扁，更好保持气道通畅。气管插管管体不含增塑剂DEHP，生物安全性更高。★3.一次性视频喉镜片：可供选择（1#、2#、3#、4 #、5#）5种规格喉镜片分别满足（小儿、青少年、成人、肥胖、困难气道）麻醉视频喉镜配合使用，透明可防雾，防止交叉感染。★4.气管插管引导丝：规格：Fr6、Fr8、Fr10、Fr12、Fr14、Fr16，由PVC软管和内芯组成，导丝管体粗细均匀、光滑清洁无异物，气管插管时易被塑形。5.视频喉镜要求：①一支喉镜手柄可五种不同规格的镜片匹配使用，适用范围广；②显示器可前后转动角度>0-180°，显示器可左右转动角度>0-270°。 | 800套 | 57760元 |
| **配套设备：5台及以上视频喉镜，供货期内对视频喉镜进行维修、更换，保证采购人在供货期内正常操作设备的各种功能。** |
| 说明：1.投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等。**2.投标人须在投标文件中提供标★项技术参数的证明文件之一（医疗器械注册证、医疗器械注册登记表、第三方检测报告、产品技术白皮书、产品使用说明书）予以证明。**3.年预估使用量仅代表医院过去一年使用估量，仅供投标人报价时参考。**4.采购人将引进SPD供应链物流系统，各投标人报价中均需包含SPD供应链系统服务费。** |

**二、质量要求**

1.投标人提供的产品其技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；招标文件中有特别要求的，按招标文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

2.投标人提供的货物及服务必须符合国家、省相关规定的质量标准以及采购人的相关要求。

**三、供货期**

自合同签订之日起一年或采购费用总额达到中标总价时，以先到者为准，在供货期内按照采购人的要求分批供货，按账期据实结算。

**四、售后服务**

依据商品的售后服务条款，投标人应负责产品的质量，如出现问题，接到采购方通知后1小时内给予响应并应负责包退、包换，并承担因产品质量问题导致的一切后果。

**五、报价要求**

投标人按总价进行报价，其报价应包括但不限于产品费用、运费(多次分批量送货，含装卸力资）、税费、检验费、保险费、仓储费、包装费、**SPD供应链系统服务费、**售后服务以及为完成本项目所必须的其他辅助工作的相关费用等所有费用，**供货期内的视频喉镜的设备费用及维修更换费用等应包含在插管套件费用内，投标人需综合考虑此部分费用**，进行合理报价。一旦中标，中标单价后期将不作任何调整。

**六、其他要求**

1.供货及时周到，产品质量或外包装不符合国家规定标准的应及时退、换货。

2.质保期需执行厂家质保，产品生产日期要求近期（距离有效期或使用期限到期时间不得超过三分之一时间），如发现有接近失效期的产品，采购人有权要求中标人在规定期限内更换成近期产品。

3.中标人所提供的产品须满足采购人需求。若中标人中标后提供的货物不能满足要求的需无条件免费更换。若中标人不予更换的，采购人有权解除合同，且不予支付货款。给采购人造成损失的还应予以赔偿。

**七、付款方式**

1.结算原则：结算时按实际供货量进行结算。其结算价=实际供货数量\*中标单价。

2.按批次付款，每批次供货完成且经采购人验收合格后按安庆市中医医院财务管理制度付款。付款凭正式税务发票，发票需由中标人开具。